| 31.08.2018 | № 3-122 |
| --- | --- |

город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31 октября 2012 года № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

| Начальник департамента |  | М.Д. Вагина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу Департамента тарифного

регулирования Томской области

от 31.08.2018 № 3-122

Нормативы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2019 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электро-энергии, тыс.кВт*ч |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «С-К Молчаново» (ИНН 7010002930) | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 528,4 | 881,4 | - |